## Лист1
Наименование | Производи-тельность, м3/с | Диаметр корпуса, мм | Диаметр патрубков, мм | Скорость потока на входе не более, м/с | Рабочее давление, Мпа | Тонкость фильтрации, мкм | Срок службы, лет
ФТТг-1-6/250/40-40-х | 6 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-6/250/40-40-х | 6 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-9/250/40-40-х | 9 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-9/250/40-40-х | 9 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-10/250/40-40-х | 10 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-10/250/40-40-х | 10 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-13/250/40-40-х | 13 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-13/250/40-40-х | 13 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-15/250/40-40-х | 15 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-15/250/40-40-х | 15 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-18/250/40-40-х | 18 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-18/250/40-40-х | 18 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-21/250/50-50-х | 21 | 250 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-21/250/50-50-х | 21 | 250 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-27/250/50-50-х | 27 | 250 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-27/250/40-40-х | 27 | 250 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-30/300/50-50-х | 30 | 300 | 50-100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-30/300/50-50-х | 30 | 300 | 50-100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-40/300/65-65-х | 40 | 300 | 65-100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-40/300/65-65-х | 40 | 300 | 65-100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-60/300/65-65-х | 60 | 300 | 65-100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-60/300/65-65-х | 60 | 300 | 65-100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-90/400/100-100-х | 90 | 400 | 100-150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-90/400/100-100-х | 90 | 400 | 100-150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-120/400/100-100-х | 120 | 400 | 100-150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-120/400/100-100-х | 120 | 400 | 100-150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-150/400/150-150-х | 150 | 400 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-150/400/150-150-х | 150 | 400 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-180/500/150-150-х | 180 | 500 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-180/500/150-150-х | 180 | 500 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-200/500/150-150-х | 200 | 500 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-200/500/150-150-х | 200 | 500 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-240/500/150-150-х | 240 | 500 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-240/500/150-150-х | 240 | 500 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-300/600/200-200-х | 300 | 600 | 200 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-300/600/200-200-х | 300 | 600 | 200 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-540/800/250-250-х | 540 | 800 | 250 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-540/800/250-250-х | 540 | 800 | 250 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТг-1-600/900/300-300-х | 600 | 900 | 300 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТТв-1-600/900/300-300-х | 600 | 900 | 300 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20