## Лист1
Наименование | Производи-тельность, м3/с | Диаметр корпуса, мм | Диаметр патрубков, мм | Скорость потока на входе не более, м/с | Рабочее давление, Мпа | Тонкость фильтрации, мкм | Срок службы, лет
ФТВг-1-4,5/250/25-25-х | 4.5 | 250 | 25 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-4,5/250/25-25-х | 4.5 | 250 | 25 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-5/250/25-25-х | 5 | 250 | 25 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-5/250/25-25-х | 5 | 250 | 25 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-9/250/40-40-х | 9 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-9/250/40-40-х | 9 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-10/250/40-40-х | 10 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-10/250/40-40-х | 10 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-13/250/40-40-х | 13 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-13/250/40-40-х | 13 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-15/250/40-40-х | 15 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-15/250/40-40-х | 15 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-18/250/40-40-х | 18 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-18/250/40-40-х | 18 | 250 | 40 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-21/250/50-50-х | 21 | 250 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-21/250/50-50-х | 21 | 250 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-27/250/50-50-х | 27 | 250 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-27/250/50-50-х | 27 | 250 | 50 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-30/400/65-65-х | 30 | 400 | 65 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-30/400/65-65-х | 30 | 400 | 65 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-36/400/65-65-х | 36 | 400 | 65 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-36/400/65-65-х | 36 | 400 | 65 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-40/400/65-65-х | 40 | 400 | 65 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-40/400/65-65-х | 40 | 400 | 65 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-60/500/100-100-х | 60 | 500 | 100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-60/500/100-100-х | 60 | 500 | 100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-90/500/100-100-х | 90 | 500 | 100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-90/500/100-100-х | 90 | 500 | 100 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-150/700/150-150-х | 150 | 700 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-150/700/150-150-х | 150 | 700 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-200/800/150-150-х | 200 | 800 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-200/800/150-150-х | 200 | 800 | 150 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-300/900/200-200-х | 300 | 900 | 200 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-300/900/200-200-х | 300 | 900 | 200 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-350/1000/200-200-х | 350 | 1000 | 250 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-350/1000/200-200-х | 350 | 1000 | 250 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-450/1000/250-250-х | 450 | 1000 | 250 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-450/1000/250-250-х | 450 | 1000 | 250 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-500/1100/250-250-х | 500 | 1100 | 250 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-500/1100/250-250-х | 500 | 1100 | 250 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВг-1-650/1200/300-300-х | 500 | 1200 | 300 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20
ФТВв-1-650/1200/300-300-х | 500 | 1200 | 300 | 5 | 0,3-1,6 | 45658 | 20